## Byggskj1
Skjema 1
Melding om igangsatt prosjektering
Tiltakets navn
Tidsplan
Type tiltak
Størrelse - areal
Tiltakshaver :
Ansvarlig søker :
Ansvarlig prosjekterende :
Navn på medlemmer i brukerutvalg /kontaktperson (er) :
Navn på verneombud :
(Jfr. Arbeidsmiljøloven §6 )
Aktiviteter som krever spesiell godkjenning :
( f.eks. isotoplab., eksplosiver etc.)
Andre opplysninger, eventuelle vedlegg :
Enheter / naboeiendommer som blir berørt av utbyggingen
og eksisterende enheter eller aktiviteter som kan påvirke utbyggingen.
Navn på enheter :
Hvilke påvirkninger kan bli aktuelle ? :
(F.eks. Støy fra kraner,skader på tekniske installasjoner,trafikkproblemer etc.)
Uttalelse fra Rådet for funksjonshemmede studenter (eller hva det
Benytt baksiden av skjemaet hvis kommentarene krever stor plass.

## Byggskj2
Skjema 2
Fylles ut av prosjektledelse/prosjektansvarlig så snart aktuell informasjon er tilgjengelig
Melding om igangsatt prosjektering
| Type rom /skjema nr.: | Antall brukere |  | Navn på brukeransvarlig
Sjekkliste for de ulike typer rom distribueres etter behov - skjema 3-10 sammen med aktuelle tegninger
Angi prosjekteringsverdier :
| Er det benyttet noen form for normtall : |  | Eks. Garderober, toalett, spiserom
Er det benyttet dekningsgrad for lesesaler etc.:
Andre kommentarer kan skrives her :
Benytt baksiden av skjemaet hvis kommentarene krever stor plass.

## Fellesareal3
Skjema 3
Sjekkliste i byggesaker
Fylles ut av brukeransvarlig i samarbeid med verneombud
|  |  |  | Er tiltak planlagt |  |  | Ref.arb.miljølov
FELLESAREAL |  | Ja | Nei | Ja | Nei | Hva slags? / kommentar | /best.nr.
.1.0 | Klima | [5 empty] | § 4-4 (1) /702, 444
.1.01 | Er ventilasjon tilpasset planlagt virksomhet/aktivitet?
.1.02 | Er det behov for solavskjerming?
.1.03 | Har virksomheten spesielle ventilasjonsbehov?
.2.0 | Bruk og håndtering av helsefarlige stoffer
.3.0 | Arbeidslokalenes egnethet | [5 empty] | §§ 4-1,4-4,4-6(1)/ 702
.3.01 | Er lokalene egnet for planlagt virksomhet?
.3.02 | Er lokalene egnet for funksjonshemmede? | [5 empty] | §§4-1(5), 4-4, 4-6(1)/701,702
.3.03 | Er lokalene egnet for transport av utstyr?
.3.08 | Er det toaletter etc. i rimelig avstand? | [5 empty] | / 702
.3.09 | Er det planlagt terskelfrie dører? | [5 empty] | § 4-2(4), Brannforskr.
.3.10 | Er det planlagt parkering
for bevegelseshemmede?
.3.20 | Kan aktivitetene sjenere kontorer?
.4.0 | Støy - vibrasjoner | [5 empty] | §4-4(1)
.4.02 | Er det tatt hensyn til behov for akustisk demping /
støymessige tiltak?
.4.03 | Er kontorteknisk utstyr plassert i eget rom ?
.4.07 | Er det tatt planhensyn i forhold til trafikk og bruk?
.4.08 | Er det tatt hensyn til akustikk ved valg av materialer?
.5.0 | Ergonomi
.6.0 | Lysforhold - kontraster | [5 empty] | §4-4(1) / 702
.6.01 | Er det spesielle krav til belysning? | [5 empty] | Se lyskulturs luxtabell
.7.0 | Ulykkesrisiko | [5 empty] | §§ 3-2(3), 4-4(1) og (3) /
.7.03 | Er førstehjelputstyr tilgjengelig? | [5 empty] | 701, 702, 176
Fylles ut av Avdeling for eiendom:
.8.0 | Brannsikkerhet | [5 empty] | §4-4(1), Brannforskr.
.8.01 | Er det rømningsveier etter forskriftene?
.8.02 | Er det brannalarmanlegg?
.8.03 | Er det planlagt installasjon av slukkemidler?
.8.04 | Er det planlagt tiltak for | [5 empty] | §4-2(4) , Brannforskr.
bevegelsehemmede ved brann etc.?
.9.0 | Drift | [5 empty] | §§ 4-1(2), 4-4 / 701,702
.9.01 | Er det tatt hensyn til renhold og vedlikehold
ved valg av materialer og inredning?
.9.02 | Er det tilfredstillende smussperre i inngangsparti?
.9.03 | Er gulvbelegg vurdert med hensyn til
fare for å skli? (Inngangsparti)
.9.04 | Er inspeksjonsluker, kraner, etc. merket?
.9.05 | Er det god adkomst til tekniske anlegg?
Areal :
.9.11 | Garderobe for renholdere/vaktmestre
.9.12 | Pauserom for renholdere
.9.13 | Bøttekott
.9.14 | Lagre for renholdere / vaktmestre

## Lab-verkst4
Skjema 4
Sjekkliste i byggesaker
Fylles ut av brukeransvarlig i samarbeid med verneombud
|  |  |  | Er tiltak planlagt |  |  | Ref.arb.miljølov
LABORATORIER OG VERKSTEDER |  | Ja | Nei | Ja | Nei | Hva slags? / kommentar | /best.nr.
.1.0 | Klima | [5 empty] | § 4-4 (1) /702, 444
.1.01 | Er ventilasjon tilpasset planlagt virksomhet/aktivitet?
.1.02 | Er det behov for solavskjerming?
.1.03 | Har virksomheten spesielle ventilasjonsbehov?
.1.04 | Er det behov for punktavsug?
.1.05 | Er det varmeutvikling fra utstyr?
.2.0 | Bruk og håndtering av helse- og brannfarlige stoffer | [5 empty] | §§4-4(1),4-5/701,702,703,704,444
.2.01 | Er laboratoriet klassifisert? | [5 empty] | / 449
.2.02 | Er det rutiner som må godkjennes? | [5 empty] | / 449
.2.03 | Er det biologisk risiko? | [5 empty] | / 549
.2.04 | Er det kjemisk risiko? | [5 empty] | / 449, 470, 576, 586
.2.05 | Er det risiko for stråling?
.2.06 | Kan atmosfæren inneholde støv/fibre? | [5 empty] | §4-4(1)
.2.07 | Er det lagret helsefarlige stoffer? | [5 empty] | / 449, 470, 586
.2.08 | Er det lagret brannfarlige stoffer?
.2.09 | Er det lagt til rette for avhending av farlig avfall? | [5 empty] | Avfallsforskr.
.2.10 | Er det risiko for forurensing ved avtrekksluft?
.2.11 | Er det behov for innslusing av personell?
.2.12 | Er det prosesser som forurenser? | [5 empty] | 444,576,581
.2.13 | Brukes maling,lakk eller rengjøringsmidler? | [5 empty] | / 470
.2.14 | Utføres varme arbeider? | [5 empty] | 581
.2.15 | Brukes gasser som krever spesialinsallasjoner?
.3.0 | Arbeidslokalenes egnethet | [5 empty] | §§ 4-1,4-4,4-6(1)/ 702
.3.01 | Er lokalene egnet for planlagt virksomhet?
.3.02 | Er lokalene egnet for funksjonshemmede? | [5 empty] | §§4-1(5), 4-4, 4-6(1)/701,702
.3.03 | Er lokalene egnet for transport av utstyr?
.3.04 | Er det spesielle krav til gulvbelegg?
.3.05 | Er det planlagt hvile/ammerom? | [5 empty] | / 702
.3.06 | Er det tilgang på spise-eller pauserom?
.3.07 | Er det tilstrekkelig med wc, | [5 empty] | / 702
garderober og dusjer?
.3.08 | Er det toaletter etc. i rimelig avstand? | [5 empty] | / 702
.3.09 | Er det planlagt terskelfrie dører? | [5 empty] | § 4-2(4), Brannforskr.
.4.0 | Støy - vibrasjoner | [5 empty] | §4-4(1) / 701, 702, 416
.4.01 | Er det behov for støyskjerming av utstyr/maskiner?
.4.02 | Er det tatt hensyn til behov for akustisk demping /
støymessige tiltak?
.4.04 | Er det tatt hensyn til demping av etterklang?
.4.05 | Er det behov for å støydempe mellom maskiner?
.4.08 | Er det tatt hensyn til akustikk ved valg av materialer?
.5.0 | Ergonomi | [5 empty] | §§4-4, 4-4(1) og (2) / 701, 702,
.5.01 | Er det muligheter for stående og sittende arbeide? | [5 empty] | 703, 705, 327, 538, 540
.5.02 | Er det sørget for gode, regulerbare arbeidshøyder?
.5.03 | Er det tatt ergonom.hensyn ved valg av innredning?
.5.04 | Er det behov for å stå på mykt gulvbelegg?
.6.0 | Lysforhold - kontraster | [5 empty] | § 4-4(1) / 702
.6.01 | Er det spesielle krav til belysning? | [5 empty] | Se lyskulturs luxtabell
.6.02 | Er det tilstrekkelig med arbeidslys over det hele?
.6.03 | Er det dagslys?
.6.04 | Er planlagt almennbelysn. god nok?
.6.06 | Tilfredstilles kravene i luxtabeller?
.6.08 | Er det tatt hensyn til plassbelysning?
.7.0 | Ulykkesrisiko | [5 empty] | §§ 3-2(3), 4-4(1) og (3) /
.7.01 | Er det behov for personlig verneutstyr? | [5 empty] | 701, 702, 703, 522, 577
.7.02 | Er det behov for nøddusj / øyedusj?
.7.03 | Er førstehjelputstyr tilgjengelig? | [5 empty] | / 176
.7.04 | Er gulvet sklisikkert?
.7.05 | Er det utstyr som krever sikring mot berøring? | [5 empty] | / 221
Fylles ut av Avdeling for eiendom:
.8.0 | Brannsikkerhet | [5 empty] | §4-4(1), Brannforskr.
.8.01 | Er det rømningsveier etter forskriftene?
.8.03 | Er det planlagt installasjon av slukkemidler?
.8.04 | Er det planlagt tiltak for
bevegelsehemmede ved brann etc.?
.8.05 | Er det valgt brannsikre materialer i gulv /vegger
der det er nødvendig?
.8.06 | Er brannalarmanleggene tilpasset aktivitetene?
.9.0 | Drift | [5 empty] | §§ 4-1(2), 4-4 / 701, 702
.9.01 | Er det tatt hensyn til renhold og vedlikehold
ved valg av materialer og inredning?
.9.04 | Er inspeksjonsluker, kraner, etc. merket?
.9.05 | Er det god adkomst til tekniske anlegg?
.9.07 | Er renholdet tilpasset aktivitetene?
Arbeidsmiljøloven kapittel 1, 2, 3, 4, 5 - er gjeldende for studentene i laboratorier og verksteder og skal benyttes i byggesaker der hvor det er relevant.

## kontorarbpl5
Skjema 5
Sjekkliste i byggesaker
Fylles ut av brukeransvarlig i samarbeid med verneombud
|  |  |  | Er tiltak planlagt |  |  | Ref.arb.miljølov
Arbeidsplasser for tilsatte |  | Ja | Nei | Ja | Nei | Hva slags? / kommentar | /best.nr.
.1.0 | Klima | [5 empty] | § 4-4 (1) /702, 444
.1.01 | Er ventilasjon tilpasset planlagt virksomhet/aktivitet?
.1.02 | Er det behov for solavskjerming?
.2.0 | Bruk og håndtering av helsefarlige stoffer
.3.0 | Arbeidslokalenes egnethet | [5 empty] | §§ 4-1,4-4,4-6(1)/ 702
.3.01 | Er lokalene egnet for planlagt virksomhet?
.3.02 | Er lokalene egnet for funksjonshemmede? | [5 empty] | §§4-1(5), 4-4, 4-6(1)/701,702
.3.05 | Er det planlagt hvile/ammerom? | [5 empty] | / 702
.3.06 | Er det tilgang på spise-eller pauserom?
.3.07 | Er det tilstrekkelig med wc, | [5 empty] | / 702
garderober og dusjer?
.3.08 | Er det toaletter etc. i rimelig avstand? | [5 empty] | / 702
.3.10 | Er det planlagt parkering
for bevegelseshemmede?
.3.11 | Er det planlagt egne rom for kontorteknisk utstyr?
.3.12 | Er behovet for nærlager vurdert? | [5 empty] | /541
.3.14 | Er det låsbare skap for eiendeler (bærbare PC o.a.)?
.4.0 | Støy - vibrasjoner | [5 empty] | §4-4(1) / 701, 702, 416
.4.02 | Er det tatt hensyn til behov for akustisk demping /
støymessige tiltak?
.4.03 | Er kontorteknisk utstyr plassert i eget rom?
.4.06 | Er det tatt hensyn til lydforhold?
.4.07 | Er det tatt planhensyn i forhold til trafikk og bruk?
.4.08 | Er det tatt hensyn til akustikk ved valg av materialer?
.5.0 | Ergonomi | [5 empty] | §§4-4, 4-4(1) og (2) / 701, 702,
.5.03 | Er det tatt ergonom.hensyn ved valg av innredning? | [5 empty] | 703, 705, 327, 538, 540
.5.05 | Er det tatt ergonomiske hensyn ved plassering
av dataskjermer ved utforming (vindu,dør)?
.6.0 | Lysforhold - kontraster | [5 empty] | § 4-4(1) / 702
.6.03 | Er det dagslys? | [5 empty] | Se lyskulturs luxtabell
.6.04 | Er planlagt almennbelysn. god nok? (reflekser i skjerm)
.6.05 | Er dataarbeidsplasser utformet for å unngå
| direkte motlys? | [5 empty] | 540
.6.06 | Tilfrestilles kravene i luxtabeller?
.6.08 | Er det tatt hensyn til plassbelysning?
.7.0 | Ulykkesrisiko | [5 empty] | §§ 3-2(3), 4-4(1) og (3) /
.7.03 | Er førstehjelputstyr tilgjengelig? | [5 empty] | 701, 702, 176
Fylles ut av Avdeling for eiendom:
.8.0 | Brannsikkerhet | [5 empty] | §4-4(1), Brannforskr.
.8.01 | Er det rømningsveier etter forskriftene?
.8.02 | Er det brannalarmanlegg?
.8.03 | Er det planlagt installasjon av slukkemidler?
.8.04 | Er det planlagt tiltak for
bevegelsehemmede ved brann etc.?
.9.0 | Drift | [5 empty] | §§ 4-1(2), 4-4 / 701, 702
.9.01 | Er det tatt hensyn til renhold og vedlikehold
ved valg av materialer og inredning?
.9.04 | Er inspeksjonsluker, kraner, etc. merket?
.9.05 | Er det god adkomst til tekniske anlegg?
.9.07 | Er renholdet tilpasset aktivitetene?

## Stud-urom6
Skjema 6
Sjekkliste i byggesaker
Fylles ut av brukeransvarlig i samarbeid med verneombud
Studentarbeidsplasser og |  |  |  | Er tiltak planlagt |  |  | Ref.arb.miljølov
undervisningsrom |  | Ja | Nei | Ja | Nei | Hva slags? / kommentar | /best.nr.
.1.0 | Klima | [5 empty] | § 4-4 (1) /702, 444
.1.01 | Er ventilasjon tilpasset planlagt virksomhet/aktivitet?
.1.02 | Er det behov for solavskjerming?
.1.03 | Har virksomheten spesielle ventilasjonsbehov?
.1.06 | Er det mulig å styre ventilasjons-mengden etter
varierende antall brukere?
.2.0 | Bruk og håndtering av helsefarlige stoffer
.3.0 | Arbeidslokalenes egnethet
.3.01 | Er lokalene egnet for planlagt virksomhet? | [5 empty] | Univ.- og h.skoleloven
.3.02 | Er lokalene egnet for funksjonshemmede? | [5 empty] | Brannforskr.
.3.05 | Er det planlagt hvile/ammerom?
.3.10 | Er det planlagt parkering
for bevegelseshemmede?
.3.14 | Er det låsbare skap for eiendeler (bærbare PC o.a.)?
.3.19 | Er det hensiktsmessige toalettanlegg?
.4.0 | Støy - vibrasjoner
.4.08 | Er det tatt hensyn til akustikk ved valg av materialer?
.5.0 | Ergonomi | [5 empty] | §§4-4, 4-4(1) og (2) / 701, 702,
.5.03 | Er det tatt ergonom.hensyn ved valg av innredning? | [5 empty] | 703, 705, 327, 538, 540
.5.05 | Er det tatt ergonomiske hensyn ved plassering
av dataskjermer?
.6.0 | Lysforhold - kontraster | [5 empty] | § 4-4(1) / 702
.6.04 | Er planlagt almennbelysn. god nok? (reflekser i skjerm) | [5 empty] | Se lyskulturs luxtabell
.6.05 | Er data-arbeidsplasser utformet for å unngå
| direkte motlys? | [5 empty] | 540
.7.0 | Ulykkesrisiko | [5 empty] | §§ 3-2(3), 4-4(1) og (3) /
.7.03 | Er førstehjelputstyr tilgjengelig? | [5 empty] | 701, 702, 176
Fylles ut av Avdeling for eiendom:
8.0 | Brannsikkerhet | [5 empty] | §4-4(1), Brannforskr.
.8.01 | Er det rømningsveier etter forskriftene?
.8.02 | Er det brannalarmanlegg?
.8.03 | Er det planlagt installasjon av slukkemidler?
.8.04 | Er det planlagt tiltak for
bevegelsehemmede ved brann etc.?
.9.0 | Drift | [5 empty] | §§ 4-1(2), 4-4 / 701, 702
.9.01 | Er det tatt hensyn til renhold og vedlikehold
ved valg av materialer og inredning?
.9.04 | Er inspeksjonsluker, kraner, etc. merket?
.9.05 | Er det god adkomst til tekniske anlegg?
.9.07 | Er renholdet tilpasset aktivitetene?
.10.0 | Er Studieavdelingen involvert i planleggingen?
Benytt baksiden av skjemaet hvis kommentarene krever stor plass.

## Bibliot7
Skjema 7
Sjekkliste i byggesaker
Fylles ut av brukeransvarlig i samarbeid med verneombud
|  |  |  | Er tiltak planlagt |  |  | Ref.arb.miljølov
Bibliotek |  | Ja | Nei | Ja | Nei | Hva slags? / kommentar | /best.nr.
.1.0 | Klima | [5 empty] | § 4-4 (1) /702, 444
.1.01 | Er ventilasjon tilpasset planlagt virksomhet/aktivitet?
.1.02 | Er det behov for solavskjerming?
.1.03 | Har virksomheten spesielle ventilasjonsbehov?
.1.06 | Er det mulig å styre ventilasjons-mengden etter
varierende antall brukere?
.2.0 | Bruk og håndtering av helsefarlige stoffer
.3.0 | Arbeidslokalenes egnethet | [5 empty] | §§ 4-1,4-4,4-6(1)/ 702
.3.01 | Er lokalene egnet for planlagt virksomhet?
.3.02 | Er lokalene egnet for funksjonshemmede? | [5 empty] | §§4-1(5), 4-4, 4-6(1)/701,702
.3.03 | Er lokalene egnet for transport av utstyr?
.3.04 | Er det spesielle krav til gulvbelegg?
.3.05 | Er det planlagt hvile/ammerom? | [5 empty] | / 702
.3.06 | Er det tilgang på spise- eller pauserom?
.3.07 | Er det tilstrekkelig med wc og | [5 empty] | / 702
garderobe med dusj for tilsatte?
.3.08 | Er det toaletter i rimelig avstand for besøkende? | [5 empty] | / 702
.3.09 | Er det planlagt terskelfrie dører? | [5 empty] | § 4-2(4), Brannforskr.
.3.10 | Er det planlagt parkering
for bevegelseshemmede?
.3.11 | Er det planlagt egne rom for kontorteknisk utstyr?
.3.12 | Er behovet for nærlager vurdert? | [5 empty] | /541
.3.14 | Er det låsbare skap for eiendeler (bærbare PC o.a.)?
.3.15 | Er det hensiktsmessig plassering av magasin / lager?
.4.0 | Støy - vibrasjoner | [5 empty] | §4-4(1) / 701, 702, 416
.4.02 | Er det tatt hensyn til behov for akustisk demping /
støymessige tiltak?
.4.03 | Er kontorteknisk utstyr plassert i eget rom?
.4.07 | Er det tatt planhensyn i forhold til trafikk og bruk?
.4.08 | Er det tatt hensyn til akustikk ved valg av materialer?
.4.10 | Er det tatt hensyn til stille plasser?
.4.11 | Er det planlagt egne rom for spesiell aktivitet
(video, grupperom )?
.5.0 | Ergonomi | [5 empty] | §§4-4, 4-4(1) og (2) / 701, 702,
.5.03 | Er det tatt ergonom.hensyn ved valg av innredning? | [5 empty] | 703, 705, 327, 538, 540
.5.05 | Er det tatt ergonomiske hensyn ved plassering
av dataskjermer ved utforming (vindu,dør)?
.5.06 | Er det tatt ergonom.hensyn ved valg av skranke?
.5.07 | Er det tatt hensyn til tungt arbeid med bøker og
plass til bruk av traller?
.6.0 | Lysforhold - kontraster | [5 empty] | § 4-4(1) / 702
.6.01 | Er det spesielle krav til belysning? | [5 empty] | Se lyskulturs luxtabell
.6.05 | Er kontorene utformet slik at data-arbeidsplasser
| unngår direkte motlys? | [5 empty] | 540
.6.06 | Tilfredstilles kravene i luxtabeller?
.6.07 | Er det belysningen hensiktsmessig
med tanke på boksamlingene?
.6.08 | Er det tatt hensyn til plassbelysning?
.7.0 | Ulykkesrisiko | [5 empty] | §§ 3-2(3), 4-4(1) og (3) /
.7.03 | Er førstehjelputstyr tilgjengelig? | [5 empty] | 701, 702, 176
.7.06 | Er det tilrettelagt for adkomst til hyller i høye reoler?
Fylles ut av Avdeling for eiendom:
.8.0 | Brannsikkerhet | [5 empty] | §4-4(1), Brannforskr.
.8.01 | Er det rømningsveier etter forskriftene?
.8.02 | Er det brannalarmanlegg?
.8.03 | Er det planlagt installasjon av slukkemidler?
.8.04 | Er det planlagt tiltak for
bevegelsehemmede ved brann etc.?
.9.0 | Drift | [5 empty] | §§ 4-1(2), 4-4 / 701, 702
.9.01 | Er det tatt hensyn til renhold og vedlikehold
ved valg av materialer og inredning?
.9.04 | Er inspeksjonsluker, kraner, etc. merket?
.9.05 | Er det god adkomst til tekniske anlegg?
.9.07 | Er renholdsmetoden tilpasset papirstøvmengden?
Benytt baksiden av skjemaet hvis kommentarene krever stor plass.

## Kantkjøk8
Skjema 8
Sjekkliste i byggesaker
Fylles ut av brukeransvarlig i samarbeid med verneombud
|  |  |  | Er tiltak planlagt |  |  | Ref.arb.miljølov
Kantine / Kjøkken |  | Ja | Nei | Ja | Nei | Hva slags? / kommentar | /best.nr.
.1.0 | Klima | [5 empty] | § 4-4 (1) /702, 444
.1.01 | Er ventilasjon tilpasset planlagt virksomhet/aktivitet?
.1.02 | Er det behov for solavskjerming?
.1.03 | Har virksomheten spesielle ventilasjonsbehov ?
.1.04 | Er det behov for punktavsug?
.1.05 | Er det varmeutvikling fra utstyr?
.1.07 | Er det avskjerming mot varme?
.2.0 | Bruk og håndtering av helsefarlige stoffer
.2.15 | Brukes brannfarlige eller helseskadelige stoffer?
.3.0 | Arbeidslokalenes egnethet | [5 empty] | §§ 4-1,4-4,4-6(1)/ 702
.3.01 | Er lokalene egnet for planlagt virksomhet? | [5 empty] | Mattilsynet
.3.02 | Er lokalene egnet for funksjonshemmede? | [5 empty] | §§4-1(5), 4-4, 4-6(1)/701,702
.3.04 | Er det spesielle krav til gulvbelegg?
.3.05 | Er det planlagt hvile/ammerom? | [5 empty] | / 702
.3.06 | Er det tilgang på spise-eller pauserom?
.3.07 | Er det tilstrekkelig med wc og | [5 empty] | / 702
garderobe med dusj for tilsatte?
.3.08 | Er det toaletter i rimelig avstand for besøkende? | [5 empty] | / 702
.3.09 | Er det planlagt terskelfrie dører? | [5 empty] | § 4-2(4), Brannforskr.
.3.10 | Er det planlagt parkering
for bevegelseshemmede?
.3.16 | Er det tilgang til kjøle / fryserom?
.3.17 | Er det sluk i gulv?
.3.18 | Er lokalene hensiktsmessige med hensyn til
transport og lagring av varer?
.4.0 | Støy - vibrasjoner | [5 empty] | §4-4(1) / 701, 702, 416
.4.01 | Er det behov for støyskjerming av utstyr/maskiner?
.4.02 | Er det tatt hensyn til behov for akustisk demping /
støymessige tiltak?
.4.05 | Er det behov for å støydempe mellom maskiner?
.4.08 | Er det tatt hensyn til akustikk ved valg av materialer?
.5.0 | Ergonomi | [5 empty] | §§4-4, 4-4(1) og (2) / 701, 702,
.5.01 | Er det muligheter for stående og sittende arbeide? | [5 empty] | 703, 705, 327, 538, 540
.5.02 | Er det sørget for gode, regulerbare arbeidshøyder?
.5.03 | Er det tatt ergonom.hensyn ved valg av innredning?
.5.04 | Er det behov for å stå på mykt gulvbelegg?
.5.08 | Er det tatt hensyn til bruk av løfteutstyr på
kjøkken, lager og fryserom?
.6.0 | Lysforhold - kontraster | [5 empty] | § 4-4(1) / 702
.6.01 | Er det spesielle krav til belysning? | [5 empty] | Se lyskulturs luxtabell
.6.02 | Er det tilstrekkelig med arbeidslys over det hele?
.6.04 | Er planlagt almennbelysn. god nok?
.6.06 | Tilfredstilles kravene i luxtabeller?
.7.0 | Ulykkesrisiko | [5 empty] | §§ 3-2(3), 4-4(1) og (3) /
.7.03 | Er førstehjelputstyr tilgjengelig? | [5 empty] | 701, 702, 176
.7.04 | Er gulvet sklisikkert?
.7.05 | Er det utstyr som krever sikring mot berøring?
Fylles ut av Avdeling for eiendom:
.8.0 | Brannsikkerhet | [5 empty] | §4-4(1), Brannforskr.
.8.01 | Er det rømningsveier etter forskriftene?
.8.02 | Er det brannalarmanlegg?
.8.03 | Er det planlagt installasjon av slukkemidler?
.8.04 | Er det planlagt tiltak for
bevegelsehemmede ved brann etc.?
.9.0 | Drift | [5 empty] | §§ 4-1(2), 4-4 / 701, 702
.9.01 | Er det tatt hensyn til renhold og vedlikehold
ved valg av materialer og inredning?
.9.04 | Er inspeksjonsluker, kraner, etc. merket?
.9.05 | Er det god adkomst til tekniske anlegg?
.9.07 | Er renholdet tilpasset aktivitetene?
.9.08 | Er det hensiktsmessig plassering av avfallsrom?
Benytt baksiden av skjemaet hvis kommentarene krever stor plass.